## 目次
医療機器DX台帳
データ構成書 | 2026/10/20 更新
1. テーブル一覧
2. 機器マスタ
3. 機器区分マスタ
4. 部署マスタ
5. 保管場所マスタ
6. メーカーマスタ
7. 点検表マスタ
8. 点検項目マスタ
9. アクションマスタ
10. ユーザーマスタ
11. 医療機器管理台帳(View)
12. 医療機器履歴
13. 点検結果
14. __LOG（動作ログ）
15. リレーション一覧
16. 命名規則
17. 更新ルール
18. データフロー

## テーブル一覧
医療機器DX台帳
テーブル一覧
機器マスタ | PK)管理番号 | 機器名 | FK)機器区分ID | FV)機器区分名 | FK)メーカーID | FV)メーカー名 | クラス分類 | 型番 | 製造番号 | 資産番号 | 使用開始日 | 保守契約有無 | FK)部署ID | FV)部署名 | FK)保管場所ID | FV)保管場所名 | FV)拠点 | ACT)ステータス | ファイルBOXID | 備考
機器区分マスタ | PK)機器区分ID | 機器区分名 | 特定保守管理医療機器 | FK)点検表ID | FV)点検表名 | 部署点検周期(月) | 業者点検周期(月) | 表示順 | 有効 | 備考
部署マスタ | PK)部署ID | 部署名 | 表示順 | 有効 | 備考
保管場所マスタ | PK)保管場所ID | 保管場所名 | FK)部署ID | FV)部署名 | 拠点 | 表示順 | 有効 | 備考
メーカーマスタ | PK)メーカーID | メーカー名 | 電話番号 | 担当者 | メールアドレス | ホームページ | 表示順 | 有効 | 備考
点検表マスタ | PK)点検表ID | 点検表名 | AU)機器区分ID | 点検区分 | 表示順 | 有効 | 備考
点検項目マスタ | PK)点検項目ID | FK)点検表ID | FV)点検表名 | 表示順 | 項目名 | 入力形式 | 必須 | 備考
ファイルBOX：テーブルは作らない（Googleドライブの機器別フォルダ。機器マスタのファイルBOXIDで紐づけ）
アクションマスタ | PK)アクションID | アクション名 | ステータス更新 | 点検日更新 | 有効 | 備考
ユーザーマスタ | PK)職員番号 | ユーザー名 | FK)部署ID | FV)部署名 | 有効 | 備考
医療機器管理台帳(View) | PK)管理番号 | FV)機器名 | FV)機器区分 | FV)メーカー | FV)型番 | FV)製造番号 | FV)設置部署 | FV)保管場所 | FV)ステータス | FV)最終点検日 | AU)次回点検予定日 | FV)最終業者点検日 | AU)次回業者点検予定日 | AU)経過年数 | FV)特定保守管理医療機器 | FV)クラス分類 | FV)ファイルBOX | FV)備考
点検結果 | PK)履歴ID | FK)点検項目ID | 入力値
__LOG（動作ログ） | 日時 | 種別 | 内容
医療機器履歴 | PK)履歴ID | FK)管理番号 | FK)アクションID | FK)職員番号(実施者) | FK)部署ID | FK)保管場所ID | FK)点検表ID | AU)登録日時 | 実施日 | 総合判定 | 故障内容／対応内容 | 備考
リレーション一覧
命名規則
更新ルール
データフロー

## 機器マスタ
機器マスタ
分類 | 項目 | 説明 | メモ | データ型
PK | 管理番号 | 院内で一意となる管理番号。QRコードにも使用する。 | 人が入力（A+4桁。例 A1403）
| 機器名 | 管理する医療機器の名称。
FK | 機器区分ID | 機器区分マスタを参照するID。
FV | 機器区分名 | 機器区分の名称
FK | メーカーID | メーカーマスタを参照するID。
FV | メーカー名 | メーカーの名称
| クラス分類 | 医療機器クラス分類
| 型番 | メーカーが定める型式。
| 製造番号 | メーカーが付与したシリアル番号。
| 資産番号 | 病院の固定資産番号。
| 使用開始日 | 院内で使用を開始した日。
| 保守契約有無 | 保守契約の有無。
FK | 部署ID | 現在所属している部署。
FV | 部署名 | 部署の名称
FK | 保管場所ID | 現在保管されている場所。 | 部署の保管場所しか選べない（違えば保存時に止める）
FV | 保管場所名 | 保管場所の名称
FV | 拠点 | 保管場所の拠点（例：船クリ）
ACT | ステータス | 現在の状態（稼働中・故障中・修理中・貸出中・廃棄・紛失）。 | アクション登録でだけ変わる。直接編集しない
| ファイルBOXID | Googleドライブの機器別フォルダID。取説・写真などを置く。 | 種別はファイル名の先頭（[取説]など）。代表写真は __thumb.jpg
| 備考 | 備考

## 機器区分マスタ
機器区分マスタ
分類 | 項目 | 説明 | メモ | データ型
PK | 機器区分ID | 機器区分を識別するID。
| 機器区分名 | 輸液ポンプなどの区分名。
| 特定保守管理医療機器 | 特定保守管理医療機器かどうか。
FK | 点検表ID | 標準で使用する点検表。
FV | 点検表名 | 点検表の名称
| 部署点検周期(月) | 部署点検の標準周期。
| 業者点検周期(月) | 業者点検の標準周期。
| 表示順 | 画面表示順。
| 有効 | 利用可否。
| 備考 | その他特記事項。

## 部署マスタ
部署マスタ
分類 | 項目 | 説明 | メモ | データ型
PK | 部署ID | 部署を識別するID。
| 部署名 | 部署名称 | 担当者はここに持たない。人の情報はユーザーマスタだけ
| 表示順 | 表示順。
| 有効 | 利用可否。
| 備考 | その他特記事項。

## 保管場所マスタ
保管場所マスタ
分類 | 項目 | 説明 | メモ | データ型
PK | 保管場所ID | 保管場所を識別するID。
| 保管場所名 | 保管場所名。
FK | 部署ID | 所属部署。
FV | 部署名 | 部署名称
| 拠点 | 拠点名
| 表示順 | 表示順。
| 有効 | 利用可否。
| 備考 | その他特記事項。

## メーカーマスタ
メーカーマスタ
分類 | 項目 | 説明 | メモ | データ型
PK | メーカーID | メーカーを識別するID。
| メーカー名 | メーカー名。
| 電話番号 | 代表電話番号。
| 担当者 | 営業・サービス担当者。
| メールアドレス | 担当者メールアドレス。
| ホームページ | メーカーサイトよりサポートページ | リンク形式
| 表示順 | 表示順
| 有効 | 利用可否。
| 備考 | その他特記事項。

## 点検表マスタ
点検表マスタ
分類 | 項目 | 説明 | メモ | データ型
PK | 点検表ID | 点検表を識別するID。
| 点検表名 | 点検表名。
AU | 機器区分ID | この点検表を使う機器区分。 | 機器区分マスタの点検表IDに合わせて自動で入る（画面では見るだけ）
| 点検区分 | 部署点検・業者点検など。 | 名前列ではなく、この表で持つ値
| 表示順 | 表示順
| 有効 | 利用可否。
| 備考 | その他特記事項。

## 点検項目マスタ
点検項目マスタ
分類 | 項目 | 説明 | メモ | データ型
PK | 点検項目ID | 点検項目を識別するID。
FK | 点検表ID | 対象点検表。
FV | 点検表名 | 点検表名
| 表示順 | 表示順。
| 項目名 | 点検項目名。
| 入力形式 | ○×・数値・文字など。
| 必須 | 必須入力かどうか。
| 備考 | その他特記事項。

## アクションマスタ
アクションマスタ
分類 | 項目 | 説明 | メモ | データ型
PK | アクションID | アクションを識別するID。
| アクション名 | 新規導入・故障報告など。
| ステータス更新 | 機器ステータスを更新するか。 | 説明用。画面では見るだけ。実際の動きはコード（action.gs）
| 点検日更新 | 最終点検日／最終業者点検日のどちらに効くか。 | 同上。最終点検日は台帳Viewが履歴から計算
| 有効 | 利用可否。
| 備考 | その他特記事項。
登録済みのアクション
| アクションID | アクション名 | ステータス更新 | 点検日更新 | 有効
| ACT001 | 導入 | 稼働中 | 更新しない | 〇
| ACT002 | 部署点検 | 変更なし | 最終点検日 | 〇
| ACT003 | 業者点検 | 変更なし | 最終業者点検日 | 〇
| ACT004 | 校正 | 変更なし | 最終業者点検日 | （無効：業者点検に統合）
| ACT005 | 故障報告 | 故障中 | 更新しない | 〇
| ACT006 | 故障出し | 修理中 | 更新しない | 〇
| ACT007 | 故障復帰 | 稼働中 | 更新しない | 〇
| ACT008 | 移設 | 変更なし | 更新しない | 〇
| ACT009 | 貸出 | 貸出中 | 更新しない | 〇
| ACT010 | 返却 | 稼働中 | 更新しない | 〇
| ACT011 | 廃棄・紛失 | 廃棄／紛失 | 更新しない | 〇
| ACT012 | その他報告 | 変更なし | 更新しない | 〇
※ ACT005・006・007・012 は登録時に LINE WORKS へ通知する。ACT002 部署点検は通知しない。
※ ACT012 その他報告：ステータスを変えない報告。分類（付属品・消耗品／異音・違和感／置き場所・ラベル／その他）をつける。

## ユーザーマスタ
ユーザーマスタ
分類 | 項目 | 説明 | メモ | データ型
PK | 職員番号 | 利用者を識別するID。
| ユーザー名 | 利用者氏名。
FK | 部署ID | 所属部署ID
FV | 部署名 | 所属部署名
| 有効 | 利用可否。
| 備考 | その他特記事項。

## 医療機器管理台帳
医療機器管理台帳（View）
分類 | 項目 | 説明 | メモ | データ型 | 必須
PK | 管理番号 | 管理番号。
FV | 機器名 | 機器名。
FV | 機器区分 | 機器区分名。
FV | メーカー | メーカー名。
FV | 型番 | 型番。
FV | 製造番号 | 製造番号。
FV | 設置部署 | 現在所属部署。
FV | 保管場所 | 現在保管場所。
FV | ステータス | 現在の状態。
FV | 最終点検日 | 部署点検（ACT002）の最新の実施日。 | 数式で履歴から計算
AU | 次回点検予定日 | 最終点検日＋機器区分の部署点検周期。
FV | 最終業者点検日 | 業者点検（ACT003）の最新の実施日。 | 数式で履歴から計算
AU | 次回業者点検予定日 | 最終業者点検日＋機器区分の業者点検周期。
AU | 経過年数 | 使用開始からの経過年数。
FV | 特定保守管理医療機器 | 対象機器かどうか。
FV | クラス分類 | 医療機器クラス分類。
FV | ファイルBOX | 関連するドキュメントや写真BOX。
FV | 備考 | その他特記事項。

## 医療機器履歴
医療機器履歴
分類 | 項目 | 説明 | メモ | データ型
PK | 履歴ID | HIS+6桁の連番（例 HIS000001）
FK | 管理番号 | 対象機器
FK | アクションID | アクションマスタの種別（ACT001 導入 〜 ACT012 その他報告）
FK | 職員番号(実施者) | 実施した職員
FK | 部署ID | 実施した部署。毎アクションで記録（監査ログ的な位置づけ）
FK | 保管場所ID | その時点の保管場所。毎アクションで記録
FK | 点検表ID | 部署点検（QR点検）のときだけ入る。使った時点の点検表のスナップショット
AU | 登録日時 | システム入力の自動打刻
| 実施日 | 業務上の実施日
| 総合判定 | 点検全体のOK/NG | 部署点検は項目から自動、業者点検は選択、故障報告はNG固定
| 故障内容／対応内容 | 故障報告・故障出し・故障復帰の内容。その他報告は「[分類] 内容」の形で入れる | 例：[付属品・消耗品] 電源コードの被覆が割れている
| 備考 | 自由記述 | 点検・故障報告・その他報告は履歴画面から訂正できる

## 点検結果
点検結果
分類 | 項目 | 説明 | メモ | データ型
PK | 履歴ID | 医療機器履歴を参照するID。
FK | 点検項目ID | 点検項目マスタを参照するID。
| 入力値 | 入力された結果。

## __LOG
__LOG（動作ログ）
分類 | 項目 | 説明 | メモ | データ型
| 日時 | 書き込んだ日時（自動）
| 種別 | OK／NG／LINEWORKS／FB など。どの処理の記録か
| 内容 | メッセージ本文。通知の成否、エラー内容など | 通知の届かなかった相手もここに残る
※ システムが追記するだけのシート。人は見るだけ。古い行は消してよい（他の表から参照されない）。

## リレーション一覧
リレーション一覧
親テーブル | 子テーブル | キー | 関係 | 説明
機器区分マスタ | 機器マスタ | 機器区分ID | 1:N | 機器は1つの機器区分に属する
メーカーマスタ | 機器マスタ | メーカーID | 1:N | メーカーと機器の紐付け
部署マスタ | 保管場所マスタ | 部署ID | 1:N | 部署内に複数保管場所を持つ
部署マスタ | 機器マスタ | 部署ID | 1:N | 現在所属部署
保管場所マスタ | 機器マスタ | 保管場所ID | 1:N | 現在保管場所
点検表マスタ | 点検項目マスタ | 点検表ID | 1:N | 点検表に複数項目を持つ
機器マスタ | 医療機器履歴 | 管理番号 | 1:N | 機器の全履歴
アクションマスタ | 医療機器履歴 | アクションID | 1:N | 履歴の種類
ユーザーマスタ | 医療機器履歴 | 職員番号 | 1:N | 実施者
点検表マスタ | 医療機器履歴 | 点検表ID | 1:N | 使用した点検表
部署マスタ | 医療機器履歴 | 部署ID | 1:N | 実施した部署（毎アクション記録）
保管場所マスタ | 医療機器履歴 | 保管場所ID | 1:N | 実施時点の保管場所（毎アクション記録）
医療機器履歴 | 点検結果 | 履歴ID | 1:N | 1回の点検に複数回答
点検項目マスタ | 点検結果 | 点検項目ID | 1:N | 点検項目との紐付け
点検表マスタ | 機器区分マスタ | 点検表ID | 1:N | 区分ごとの標準点検表（機器 → 区分 → 点検表 で決まる）
機器区分マスタ | 点検表マスタ | 機器区分ID | 1:N | 点検表がどの区分向けか（機器区分マスタの点検表IDから自動で入る）
部署マスタ | ユーザーマスタ | 部署ID | 1:N | 職員の所属部署
機器マスタ | ファイルBOX（ドライブ） | ファイルBOXID | 1:1 | 機器ごとのフォルダ。テーブルではない

## 命名規則
命名規則
シート命名規則
区分 | 付け方 | 例
マスタ | 〜マスタ | 機器マスタ
記録 | 日本語の名前 | 医療機器履歴／点検結果
ビュー | 〜(View) | 医療機器管理台帳(View)
システム用 | __ で始める | __LOG
※ M_／T_／V_ の英字接頭辞は採用せず、日本語のシート名にした。コードは SHEET 定数で名前を参照する。
ID命名規則
項目 | 形式 | 例
管理番号 | 院内の番号を人が入力（A+4桁） | A1403
部署ID | DEP+連番 | DEP001
保管場所ID | LOC+連番 | LOC001
メーカーID | MKR+連番 | MKR001
機器区分ID | CAT+連番 | CAT001
点検表ID | CHK+連番 | CHK001
点検項目ID | ITM+連番（既存データは4桁） | ITM0001
アクションID | ACT+連番 | ACT001
履歴ID | HIS+連番 | HIS000001
職員番号 | 院内の職員番号（数字） | 10010
※ 管理番号と職員番号以外は、マスタ画面で追加すると自動で次の番号が振られる。
項目命名ルール
ルール | 例
ID項目は必ず「ID」で終わる | 部署ID
日付項目は「日」で終わる | 使用開始日
フラグは「有無」または「TRUE/FALSE」 | 保守契約有無

## 更新ルール
更新ルール一覧
アクション | 履歴追加 | 機器マスタ更新 | 点検結果登録 | 管理台帳更新 | LINE WORKS通知
導入 | ○ | 追加（ステータス＝稼働中） | × | ○ | ×
部署点検 | ○ | 更新なし（最終点検日は台帳が履歴から計算） | ○ | ○ | ×
業者点検 | ○ | 更新なし（最終業者点検日は台帳が履歴から計算） | × | ○ | ×
故障報告 | ○ | ステータス＝故障中 | × | ○ | ○
故障出し | ○ | ステータス＝修理中 | × | ○ | ○
故障復帰 | ○ | ステータス＝稼働中 | × | ○ | ○
移設 | ○ | 部署・保管場所更新 | × | ○ | ×
貸出 | ○ | ステータス＝貸出中（部署・保管場所は変更しない） | × | ○ | ×
返却 | ○ | ステータス＝稼働中に戻す（部署・保管場所は変更しない） | × | ○ | ×
廃棄・紛失 | ○ | ステータス＝廃棄／紛失 | × | ○ | ×
その他報告 | ○ | 更新なし（ステータスは変えない） | × | ○ | ○
校正 | － | （業者点検に統合したため使わない） | － | － | －
※ 管理台帳(View)は数式なので、どのアクションでも自動で反映される（○＝影響あり）。
更新ポリシー
履歴は追記が基本。訂正できるのは点検・故障報告・その他報告の3種だけ（履歴画面から）
機器マスタは常に「現在の状態」を保持する。ステータスはアクション登録でだけ変わる
医療機器管理台帳(View)は数式で機器マスタと履歴から計算する（手入力しない）
点検結果は部署点検の登録時に追加。点検を訂正したときはその履歴の分を入れ替える
マスタは管理者のみ更新可能
故障報告・故障出し・故障復帰・その他報告は、登録後に LINE WORKS へ1対1で通知（LW_TO_USERS の全員）。訂正では通知しない
通知の成否などシステムの動作は __LOG に追記する
機器の保管場所は、その機器の部署のものだけ選べる（機器マスタの保存と移設で確かめる）

## データフロー
データフロー
① 導入（管理者画面）
新規導入フォーム
│
▼
機器マスタ追加（ステータス＝稼働中）
│
▼
医療機器履歴登録（ACT001）
│
▼
管理台帳(View)に自動反映
② QRコード点検（スマホ）
QRコード読込
│
▼
Cloudflare Workers（点検画面）
│
▼
GAS（cfapi）で機器情報・点検表を取得
│
▼
点検結果入力
│
▼
医療機器履歴登録（ACT002）
│
├────▶ 点検結果登録
│
▼
管理台帳(View)の最終点検日・次回点検予定日が変わる
（機器マスタは更新しない）
③ 故障報告（スマホ）
QRコード読込 → Workers
│
▼
故障報告入力
│
▼
医療機器履歴登録（ACT005・判定NG）
│
▼
機器マスタ ステータス＝故障中
│
▼
LINE WORKS 通知（LW_TO_USERS の全員へ1対1）
│
▼
管理台帳(View)に自動反映
④ その他報告（スマホ）
QRコード読込 → Workers
│
▼
分類を選んで内容入力
│
▼
医療機器履歴登録（ACT012・「[分類] 内容」）
│
▼
機器マスタは更新しない
│
▼
LINE WORKS 通知（LW_TO_USERS の全員へ1対1）
⑤ 故障出し・故障復帰・移設など（管理者画面）
アクション登録画面
│
▼
医療機器履歴登録
│
▼
機器マスタ更新（ステータス／部署・保管場所）
│
├────▶ 故障出し・故障復帰は LINE WORKS 通知
│
▼
管理台帳(View)に自動反映
⑥ 全体データフロー
マスタ
──────────────────────────
機器区分
メーカー
部署
保管場所
点検表
点検項目
アクション
ユーザー
│
▼
機器マスタ
│
│ QRコード
▼
Cloudflare Workers（点検・故障報告・その他報告）
＋ GAS Webアプリ（管理者画面）
│
├── 医療機器履歴
│
├── 点検結果
│
├── ファイルBOX（Googleドライブ）
│
├──▶ LINE WORKS（故障系・その他報告）
│
├── __LOG（動作ログ）
│
▼
機器マスタ更新（ステータス・場所）
│
▼
医療機器管理台帳(View)（数式で自動計算）
※ 週1回スプレッドシートを丸ごとコピー、月1回 xlsx も保存（backup.gs）