医療機器DX台帳

点検のしかた

スマホでQRを読んで、○×を押すだけ

各部署の職員のみなさんへ

2026年10月

まずはこれだけ

紙の点検表のかわりに、スマホで記録します。やることは3つです。

- 機器に貼ってあるQRラベルを読む

- 自分の名前を選んで、項目に ⭕️ か ❌ を押す

- 「✅ 点検を登録する」を押す

これで終わりです。次回いつ点検するかは、システムが勝手に数えてくれます。

うまくいかないときは、最後の「困ったとき」を見てください。それでも分からなければ、機器管理担当に連絡してください。

1. 点検画面を開く

1-1. QRラベルから開く（いちばん速い）

機器に貼ってあるラベルを、スマホのカメラアプリで読みます。画面に出たリンクを押すと、その機器の点検画面が開きます。

ラベルの刷り方によっては、カメラアプリで読んでも開かないことがあります。そのときは次の「点検画面のスキャン」を使ってください。

1-2. 点検画面のスキャンから開く

点検画面を開いて「📷 QRをスキャン」を押すと、カメラが立ち上がります。ラベルを写すと、その機器の画面に切り替わります。何台も続けて点検するときは、この方法が楽です。

- ラベルに近づけすぎないこと。少し離したほうが読めます

- 暗いところでは読めません。手元に明かりを

- どうしても読めないときは「📸 写真から読む」で、撮った写真から読み取れます

1-3. 期限の近い機器から選ぶ

点検画面のいちばん上に「🗓 点検の期限」が出ます。自分の部署を選ぶと、そろそろ点検が必要な機器が並びます。押すとその機器の画面が開きます。

| 色 | 意味 |
| --- | --- |
| ⛔ 赤 | 期限を過ぎています。なるべく早く点検してください |
| ⚠️ オレンジ | 7日以内に期限が来ます |
| 🗓 黄色 | 期限が近づいています。手の空いたときに |

部署は一度選べば次から覚えています。並ぶのは部署で行う点検だけです（業者さんの点検は出ません）。

1-4. 管理番号を手で入れる

ラベルが汚れて読めないときは、管理番号（A1403 のような番号）を打ち込んで「📥 読み込む」を押します。

1-5. ホーム画面に置いておくと楽

点検画面をスマホのホーム画面に追加しておくと、アイコンを押すだけで開けます。⚡ のアイコンが目印です。

| 機種 | やりかた |
| --- | --- |
| iPhone | Safariで点検画面を開く → 下の「共有」ボタン → 「ホーム画面に追加」 |
| Android | Chromeで点検画面を開く → 右上の「︙」 → 「ホーム画面に追加」 |

1-6. パスワード

はじめて開いたときだけ、現場共通のパスワードを入れます。一度入れれば、そのスマホは30日間聞かれません。

パスワードは部署で共有しているものです。分からなければ部署の担当者に聞いてください。

2. 点検を入れる

2-1. 機器が合っているか確かめる

画面のいちばん上に、その機器の情報が出ます。写真が登録されていれば写真も出るので、目の前の機器と見比べてください。

| 表示 | 意味 |
| --- | --- |
| 機器名と 🏷 番号 | 機器の名前と管理番号。目の前の機器と合っているか確かめる |
| 右上のバッジ | ✅ 稼働中 なら正常。🔧 故障中・修理中・貸出中 のときはその表示 |
| 🗂 機器区分 / 🏭 メーカー | 種類とメーカー・型番 |
| 📍 設置場所 | 拠点・部署・保管場所 |
| 🗓 前回点検 | 前回いつ点検したか。「🆕 まだ記録なし」なら初めての点検 |
| 色の付いた帯 | 次の点検の期限。赤＝過ぎている、オレンジ＝7日以内、黄色＝近い。緑なら次回の予定日が出ているだけで、急ぎではない |

機器名や番号が目の前の機器と違うときは、入力せずに戻ってください。別の機器のラベルを読んでいます。

2-2. 実施者を選ぶ

「🙋 実施者」で自分の名前を選びます。最初は自分の部署の人だけが出ます。他部署の機器を点検するときは「👥 他部署の職員も表示」を押してください。

一度選ぶと次からその名前が最初から入っています。共用のスマホを使っているときは、自分の名前になっているか毎回確かめてください。

2-3. 項目を埋める

機器の画面の下に、「✅ 点検」「🔧 故障報告」「💬 その他」の3つのタブがあります。ふだんは「✅ 点検」です。その機器の点検項目が並びます。項目の形は4つです。

| 項目の形 | 入れかた |
| --- | --- |
| ⭕️ ❌ のボタン | どちらかを押す。いちばん多い形 |
| 数字の欄 | 測った値を入れる |
| 年月の欄 | 交換した月などを選ぶ（日にちは入りません） |
| 文字の欄 | 文字で書く |

- 「❗必須」と付いている項目は、空のままだと登録できません

- 項目の下に「🕘 前回 : …」と小さく出ます。前回と見比べられます

- いちばん下に「⚖️ 総合判定」が出ます。❌ を1つでも押すと自動で ❌ NG になります

- 気づいたことは「📝 備考」に書けます（任意）

2-4. 登録する

「✅ 点検を登録する」を押します。「🎉 点検を登録しました」と出れば完了です。

完了の画面から、次の操作ができます。

| ボタン | できること |
| --- | --- |
| 📷 次の機器のQRをスキャン | 続けて次の機器を点検する |
| ✏️ この記録を修正する | いま登録した内容をその場で直す |
| ⌨️ 管理番号を手入力する | 番号を打って別の機器を開く |

あとから間違いに気づいたときは、その場で直せなくても構いません。機器管理担当に伝えてください。履歴画面から直せます。

3. 故障を見つけたとき

点検中でも、点検とは関係なく気づいたときでも、同じ手順で報告できます。

- その機器の画面を開く（QRを読む、または管理番号を入れる）。

- 「🔧 故障報告」のタブを押す。

- 「😢 故障の内容」に、どうなっているかを書く。（例）カフの加圧が安定しない

- 「📸 写真を撮る・選ぶ」で写真を添える。何枚でもよい。

- 「🔧 故障を報告する」を押す。

報告すると、その機器のステータスが自動で「故障中」になります。同時に、機器管理の担当者たちのLINE WORKSにも通知が届きます。電話やメールでの別途の連絡は要りません。

届くのは「故障報告」「修理に出した」「修理から戻った」「その他報告」の4つだけです。日々の点検は通知されないので、気兼ねなく登録してください。

写真について

- 撮った写真は、その機器の書類に「🖼 機器写真」として自動で保存されます

- 壊れている箇所が分かるように撮ってください。表示部のエラー番号も有効です

- 写真はシステムが自動で小さくしてから送ります。通信量の心配は要りません

患者さんや職員が写り込まないように気をつけてください。写ってしまったら撮り直してください。

「故障の内容」（その他報告の「内容」も）に患者さんの名前や病室を書かないでください。この欄に書いた文章は、そのまま担当者たちのLINE WORKSに届きます。「〇〇号室の点滴中に止まった」ではなく「輸液中に停止した」と書いてください。

修理が終わったら

「故障復帰」の登録は機器管理担当が行います。現場からの操作は要りません。

4. 気になることがあったとき（その他報告）

故障ではないけど、伝えておきたいことがあるときに使います。まずは、故障報告とどちらにするかを決めてください。

| 機器の状態 | どちらで | ステータス |
| --- | --- | --- |
| 使えない・危ない | 🔧 故障報告 | 「故障中」になる |
| 使えるけど気になる | 💬 その他 | 変わらない |

迷ったら 🔧 故障報告 にしてください。故障を「その他」で上げると、ステータスが「稼働中」のままになり、次の人がその機器を使ってしまいます。

4-1. 分類

「💬 その他」のタブでは、最初に分類を1つ選びます。近いもので構いません。

| 分類 | こういうとき |
| --- | --- |
| 📦 付属品・消耗品 | 電源コードが見当たらない、電極パッドが残り少ない |
| 👂 異音・違和感 | 音が変、画面がちらつく。でもまだ使える |
| 📍 置き場所・ラベル | 決まった場所に無かった、QRラベルが剥がれかけている |
| 💬 その他 | 上のどれでもない |

分類を押すと、入力欄に例が出ます。

4-2. 報告のしかた

- その機器の画面を開く（QRを読む、または管理番号を入れる）。

- 「💬 その他」のタブを押す。

- 分類を1つ選ぶ。

- 「✍️ 内容」に、何が気になるかを書く。（例）電源コードが見当たらない

- 必要なら写真を添える。

- 「💬 その他報告を送る」を押す。

送ると、機器管理の担当者たちのLINE WORKSに届きます。機器のステータスは変わらないので、そのまま使って構いません。

5. 取説を見る

機器の画面にある「📎 書類を見る」を押すと、その機器の取扱説明書・添付文書・写真などが出てきます。

- 項目をタップすると中身が開きます

- 写真はその場で表示されます。PDFは保存してから開きます

- Googleアカウントのログインは要りません

書類が入っていない機器もあります。「🗒 この機器の書類はまだ登録されていません」と出たら、機器管理担当に取説の登録を頼んでください。

6. 困ったとき

| こうなった | こうする |
| --- | --- |
| QRが読めない | ラベルから少し離す。明るいところで読む。それでもだめなら「📸 写真から読む」か、管理番号を手で入れる |
| カメラが開かない | 「📷 QRをスキャン」を使う（カメラアプリからだと開かないことがある）。ブラウザのカメラ許可を「許可」にする |
| パスワードを聞かれた | 30日経ったか、ブラウザのデータが消えたため。部署共通のパスワードを入れ直す |
| パスワードが分からない | 部署の担当者か機器管理担当に聞く |
| 故障報告とその他、どちらか迷う | 🔧 故障報告にする。使えるかどうか自分で判断できないときも故障報告 |
| 「🗂 分類を選んでね」と出た | その他報告の分類が選ばれていない。近いものを1つ押す |
| 自分の名前が出てこない | 「👥 他部署の職員も表示」を押す。それでも無ければ機器管理担当へ（まだ登録されていない） |
| 点検項目が出てこない | その機器の点検表がまだ設定されていない。機器管理担当へ連絡する |
| 「✍️ 未入力があります」と出た | 「❗必須」の項目が空。赤く示された項目を埋める |
| 「実施者を選んでね」と出た | 🙋 実施者が「選択してください」のまま。自分の名前を選ぶ |
| 機器名が目の前の機器と違う | 別のラベルを読んでいる。入力せずに戻り、もう一度読む |
| 登録したあとに間違いに気づいた | 完了画面の「✏️ この記録を修正する」。画面を閉じたあとなら機器管理担当へ |
| 書類が開けない | ファイルが大きすぎる。機器管理担当へ連絡する |
| 画面が真っ白・動かない | 一度閉じてから開き直す。電波の弱い場所では読み込みに時間がかかる |

7. お願い

- 点検は、機器の前で、その機器の画面を開いてから入れてください。あとでまとめて入れると、別の機器に記録してしまいます

- ❌ を押すのをためらわないでください。異常を早く見つけるための仕組みです

- 故障に気づいたら、点検の時期でなくても報告してください

- 故障か迷ったら、🔧 故障報告で上げてください。「その他」は、使えると分かっているときだけです

- 写真に人が写らないように気をつけてください

- 共用のスマホでは、実施者が自分の名前になっているか毎回確かめてください

わからないことは機器管理担当まで

── 以上 ──